## WaveformWS
Scan 63354 wavelengths | Scan 63354 waveform
349.893 | 0.00019102
350.67 | 0.00016865
351.447 | 0.00016308
352.224 | 0.00016622
353.001 | 0.00016889
353.778 | 0.00018542
354.555 | 0.00016884
355.332 | 0.00018745
356.108 | 0.00022845
356.885 | 0.00019617
357.662 | 0.00022797
358.438 | 0.00024032
359.215 | 0.00020506
359.991 | 0.0001888
360.768 | 0.00020332
361.544 | 0.0001987
362.32 | 0.0002037
363.097 | 0.00019034
363.873 | 0.00019699
364.649 | 0.00020883
365.425 | 0.00026493
366.201 | 0.00026415
366.977 | 0.00021847
367.753 | 0.00024573
368.529 | 0.00025517
369.305 | 0.00025424
370.081 | 0.00025396
370.857 | 0.00026704
371.632 | 0.00027089
372.408 | 0.00026921
373.184 | 0.00028765
373.959 | 0.00028799
374.735 | 0.00028625
375.51 | 0.00030356
376.285 | 0.00028336
377.061 | 0.00027674
377.836 | 0.00030814
378.611 | 0.00032361
379.386 | 0.00033224
380.162 | 0.00034427
380.937 | 0.00033309
381.712 | 0.00037792
382.487 | 0.00037858
383.262 | 0.00034138
384.036 | 0.00036063
384.811 | 0.0003525
385.586 | 0.00037116
386.361 | 0.00038516
387.135 | 0.00039548
387.91 | 0.00038151
388.685 | 0.00039117
389.459 | 0.00038084
390.233 | 0.00040546
391.008 | 0.00040767
391.782 | 0.00043685
392.556 | 0.000409
393.331 | 0.00043786
394.105 | 0.00043145
394.879 | 0.0004635
395.653 | 0.0004326
396.427 | 0.00042313
397.201 | 0.00042023
397.975 | 0.00043189
398.749 | 0.00042206
399.523 | 0.00044363
400.296 | 0.00041945
401.07 | 0.00040973
401.844 | 0.00041326
402.617 | 0.00038574
403.391 | 0.00039702
404.164 | 0.00041039
404.938 | 0.00038492
405.711 | 0.00036491
406.484 | 0.00039519
407.258 | 0.0003893
408.031 | 0.00038882
408.804 | 0.00039515
409.577 | 0.00040033
410.35 | 0.00038903
411.123 | 0.00039799
411.896 | 0.00042249
412.669 | 0.00043203
413.442 | 0.00045992
414.214 | 0.00047972
414.987 | 0.00049649
415.76 | 0.00052866
416.532 | 0.00055638
417.305 | 0.00055528
418.077 | 0.00060128
418.85 | 0.00061883
419.622 | 0.00066076
420.395 | 0.00070204
421.167 | 0.00076491
421.939 | 0.00078811
422.711 | 0.00084189
423.483 | 0.00085663
424.255 | 0.00094127
425.027 | 0.0010079
425.799 | 0.0010877
426.571 | 0.0011216
427.343 | 0.001207
428.115 | 0.0012775
428.886 | 0.0013577
429.658 | 0.0014715
430.43 | 0.0015252
431.201 | 0.001638
431.973 | 0.0017428
432.744 | 0.0018273
433.515 | 0.0019775
434.287 | 0.0020947
435.058 | 0.0022175
435.829 | 0.0023367
436.6 | 0.0025244
437.371 | 0.0026736
438.142 | 0.0028084
438.913 | 0.0029939
439.684 | 0.0031309
440.455 | 0.0034204
441.226 | 0.0036558
441.996 | 0.0038625
442.767 | 0.0042007
443.538 | 0.0044331
444.308 | 0.0048236
445.079 | 0.0051033
445.849 | 0.0054869
446.62 | 0.005831
447.39 | 0.006294
448.16 | 0.0066835
448.93 | 0.0070263
449.701 | 0.0072729
450.471 | 0.0075882
451.241 | 0.0076481
452.011 | 0.0078453
452.781 | 0.0077715
453.551 | 0.0077585
454.32 | 0.007597
455.09 | 0.0073279
455.86 | 0.0070574
456.629 | 0.006728
457.399 | 0.0065051
458.168 | 0.0060121
458.938 | 0.0057116
459.707 | 0.005426
460.477 | 0.0051913
461.246 | 0.0049591
462.015 | 0.0047371
462.784 | 0.004568
463.553 | 0.0044153
464.322 | 0.0043153
465.091 | 0.0042356
465.86 | 0.0040919
466.629 | 0.0040306
467.398 | 0.0039201
468.167 | 0.0037723
468.935 | 0.0037351
469.704 | 0.0035801
470.473 | 0.0034961
471.241 | 0.0033916
472.01 | 0.0032838
472.778 | 0.0031566
473.546 | 0.0030841
474.315 | 0.0030082
475.083 | 0.0029656
475.851 | 0.002897
476.619 | 0.0028616
477.387 | 0.0027999
478.155 | 0.0027555
478.923 | 0.0028084
479.691 | 0.0028145
480.459 | 0.0028047
481.226 | 0.0028324
481.994 | 0.0028805
482.762 | 0.0028977
483.529 | 0.0029429
484.297 | 0.0030119
485.064 | 0.0030379
485.831 | 0.0030793
486.599 | 0.0031589
487.366 | 0.0032036
488.133 | 0.0032581
488.9 | 0.003344
489.667 | 0.0034371
490.434 | 0.0035197
491.201 | 0.003566
491.968 | 0.0036858
492.735 | 0.0037592
493.502 | 0.0038446
494.268 | 0.0039569
495.035 | 0.0040485
495.801 | 0.0041651
496.568 | 0.0042552
497.334 | 0.0043754
498.101 | 0.0044865
498.867 | 0.0046155
499.633 | 0.0047044
500.399 | 0.0048742
501.166 | 0.0049943
501.932 | 0.0050614
502.698 | 0.0051634
503.464 | 0.005283
504.229 | 0.0054098
504.995 | 0.0054473
505.761 | 0.0055944
506.527 | 0.0057331
507.292 | 0.0058701
508.058 | 0.0059178
508.823 | 0.0060388
509.589 | 0.0061163
510.354 | 0.0062553
511.12 | 0.0063038
511.885 | 0.0064099
512.65 | 0.0065628
513.415 | 0.0066668
514.18 | 0.0067522
514.945 | 0.0068165
515.71 | 0.0069193
516.475 | 0.0070008
517.24 | 0.0070773
518.004 | 0.007158
518.769 | 0.0071951
519.534 | 0.0072775
520.298 | 0.007389
521.063 | 0.007463
521.827 | 0.0075423
522.592 | 0.0076072
523.356 | 0.0076751
524.12 | 0.0077706
524.884 | 0.0078348
525.648 | 0.0078915
526.412 | 0.0079634
527.176 | 0.0079765
527.94 | 0.0080517
528.704 | 0.0081238
529.468 | 0.0082012
530.232 | 0.0082549
530.995 | 0.0083642
531.759 | 0.0083825
532.522 | 0.0084572
533.286 | 0.0084792
534.049 | 0.0085198
534.813 | 0.0085695
535.576 | 0.0085941
536.339 | 0.0086225
537.102 | 0.0087627
537.865 | 0.0087894
538.628 | 0.0088112
539.391 | 0.0088704
540.154 | 0.0089236
540.917 | 0.0089841
541.68 | 0.0090188
542.442 | 0.0090518
543.205 | 0.0090838
543.967 | 0.0091377
544.73 | 0.0092211
545.492 | 0.0092183
546.255 | 0.0092887
547.017 | 0.009345
547.779 | 0.0092764
548.541 | 0.0093637
549.303 | 0.0093963
550.065 | 0.0094546
550.827 | 0.009521
551.589 | 0.0094974
552.351 | 0.009541
553.113 | 0.0095757
553.874 | 0.0095966
554.636 | 0.0096098
555.398 | 0.0096607
556.159 | 0.0097108
556.92 | 0.0097461
557.682 | 0.0097332
558.443 | 0.0097143
559.204 | 0.0097839
559.966 | 0.0098041
560.727 | 0.0098043
561.488 | 0.0098467
562.249 | 0.0099046
563.009 | 0.0098638
563.77 | 0.0099096
564.531 | 0.0099507
565.292 | 0.010005
566.052 | 0.01005
566.813 | 0.010042
567.573 | 0.010051
568.334 | 0.010028
569.094 | 0.010089
569.854 | 0.010121
570.615 | 0.010154
571.375 | 0.010161
572.135 | 0.010167
572.895 | 0.010195
573.655 | 0.010305
574.414 | 0.010257
575.174 | 0.01033
575.934 | 0.010366
576.694 | 0.010368
577.453 | 0.010396
578.213 | 0.01049
578.972 | 0.010537
579.732 | 0.010551
580.491 | 0.01055
581.25 | 0.010584
582.009 | 0.010587
582.768 | 0.010683
583.528 | 0.010741
584.286 | 0.010806
585.045 | 0.010811
585.804 | 0.010932
586.563 | 0.010945
587.322 | 0.010968
588.08 | 0.011082
588.839 | 0.01116
589.597 | 0.011174
590.356 | 0.011228
591.114 | 0.011283
591.872 | 0.01133
592.631 | 0.011411
593.389 | 0.011494
594.147 | 0.011589
594.905 | 0.011678
595.663 | 0.01172
596.421 | 0.011755
597.178 | 0.01187
597.936 | 0.011871
598.694 | 0.011972
599.451 | 0.012082
600.209 | 0.012137
600.966 | 0.012208
601.724 | 0.012279
602.481 | 0.012382
603.238 | 0.012452
603.995 | 0.012493
604.753 | 0.012639
605.509 | 0.012712
606.266 | 0.012706
607.023 | 0.012845
607.78 | 0.012894
608.537 | 0.013003
609.294 | 0.013025
610.05 | 0.013059
610.807 | 0.013125
611.563 | 0.013173
612.319 | 0.0133
613.076 | 0.013372
613.832 | 0.013436
614.588 | 0.013459
615.344 | 0.013568
616.1 | 0.013507
616.856 | 0.013638
617.612 | 0.013714
618.368 | 0.013726
619.124 | 0.013772
619.879 | 0.013805
620.635 | 0.013843
621.39 | 0.013891
622.146 | 0.013909
622.901 | 0.013924
623.656 | 0.013933
624.412 | 0.013957
625.167 | 0.013964
625.922 | 0.013972
626.677 | 0.014025
627.432 | 0.01397
628.187 | 0.013961
628.942 | 0.013984
629.696 | 0.014041
630.451 | 0.013998
631.206 | 0.013976
631.96 | 0.013976
632.714 | 0.013925
633.469 | 0.013928
634.223 | 0.013884
634.977 | 0.01392
635.731 | 0.013822
636.485 | 0.013836
637.24 | 0.01377
637.993 | 0.013749
638.747 | 0.013701
639.501 | 0.013629
640.255 | 0.01363
641.008 | 0.013552
641.762 | 0.013588
642.515 | 0.013504
643.269 | 0.01344
644.022 | 0.013394
644.775 | 0.013271
645.529 | 0.013259
646.282 | 0.013193
647.035 | 0.013096
647.788 | 0.013007
648.54 | 0.012941
649.293 | 0.012841
650.046 | 0.012794
650.799 | 0.01269
651.551 | 0.012575
652.304 | 0.012472
653.056 | 0.01248
653.809 | 0.012366
654.561 | 0.012247
655.313 | 0.012151
656.065 | 0.012022
656.817 | 0.011919
657.569 | 0.011863
658.321 | 0.011691
659.073 | 0.011646
659.825 | 0.011566
660.576 | 0.011384
661.328 | 0.011281
662.08 | 0.011176
662.831 | 0.011076
663.582 | 0.010959
664.334 | 0.010848
665.085 | 0.010719
665.836 | 0.010637
666.587 | 0.010462
667.338 | 0.01034
668.089 | 0.01023
668.84 | 0.010073
669.591 | 0.0099599
670.341 | 0.0098587
671.092 | 0.0097594
671.843 | 0.0095931
672.593 | 0.009467
673.344 | 0.0093874
674.094 | 0.0092568
674.844 | 0.0091275
675.594 | 0.0089827
676.344 | 0.0088539
677.094 | 0.0087703
677.844 | 0.0086484
678.594 | 0.0084999
679.344 | 0.0083903
680.094 | 0.0082627
680.843 | 0.0081571
681.593 | 0.0080353
682.342 | 0.0078951
683.092 | 0.0077553
683.841 | 0.0076605
684.59 | 0.0075423
685.339 | 0.0074208
686.089 | 0.0073144
686.838 | 0.0071913
687.586 | 0.0071054
688.335 | 0.0069622
689.084 | 0.0068713
689.833 | 0.0067486
690.581 | 0.0066485
691.33 | 0.0065271
692.078 | 0.0063965
692.827 | 0.0063017
693.575 | 0.0062091
694.323 | 0.0061129
695.072 | 0.0059672
695.82 | 0.0058968
696.568 | 0.0057775
697.316 | 0.0056741
698.063 | 0.0055557
698.811 | 0.005477
699.559 | 0.0053684
700.306 | 0.0052835
701.054 | 0.0051952
701.801 | 0.0050775
702.549 | 0.0050016
703.296 | 0.0048958
704.043 | 0.0047871
704.79 | 0.0047283
705.538 | 0.0046314
706.284 | 0.0045371
707.031 | 0.00446
707.778 | 0.0043662
708.525 | 0.0042844
709.272 | 0.0042021
710.018 | 0.004123
710.765 | 0.0040484
711.511 | 0.0039688
712.257 | 0.0038904
713.004 | 0.0038036
713.75 | 0.0037365
714.496 | 0.0036611
715.242 | 0.0036144
715.988 | 0.0035232
716.734 | 0.003453
717.48 | 0.0033946
718.225 | 0.0033266
718.971 | 0.0032513
719.716 | 0.0031964
720.462 | 0.0031421
721.207 | 0.0030649
721.953 | 0.0030088
722.698 | 0.0029582
723.443 | 0.0028922
724.188 | 0.0028331
724.933 | 0.0027686
725.678 | 0.0027215
726.423 | 0.0026561
727.168 | 0.0025857
727.912 | 0.0025534
728.657 | 0.0024869
729.401 | 0.002439
730.146 | 0.0023784
730.89 | 0.002341
731.634 | 0.0022774
732.378 | 0.0022381
733.123 | 0.0021951
733.867 | 0.0021482
734.61 | 0.0021025
735.354 | 0.0020559
736.098 | 0.001999
736.842 | 0.0019632
737.585 | 0.0019092
738.329 | 0.001866
739.072 | 0.0018328
739.816 | 0.0017876
740.559 | 0.0017538
741.302 | 0.0017203
742.045 | 0.00168
742.788 | 0.0016461
743.531 | 0.0016029
744.274 | 0.0015757
745.017 | 0.0015417
745.76 | 0.0015033
746.502 | 0.0014759
747.245 | 0.0014408
747.987 | 0.0014075
748.73 | 0.0013838
749.472 | 0.0013592
750.214 | 0.0013238
750.956 | 0.0012957
751.698 | 0.0012756
752.44 | 0.0012446
753.182 | 0.0012192
753.924 | 0.0011836
754.666 | 0.001171
755.407 | 0.0011384
756.149 | 0.0011156
756.89 | 0.0010968
757.632 | 0.001069
758.373 | 0.0010451
759.114 | 0.0010208
759.855 | 0.00099801
760.596 | 0.00098067
761.337 | 0.00095341
762.078 | 0.00093552
762.819 | 0.00091658
763.56 | 0.00089697
764.3 | 0.00087459
765.041 | 0.00085832
765.781 | 0.00084166
766.521 | 0.0008135
767.262 | 0.00079949
768.002 | 0.00077961
768.742 | 0.0007643
769.482 | 0.00074107
770.222 | 0.00073086
770.962 | 0.00071236
771.702 | 0.0006983
772.441 | 0.00069087
773.181 | 0.00067621
773.921 | 0.00065718
774.66 | 0.00063909
775.399 | 0.00062807
776.139 | 0.00060816
776.878 | 0.00060137
777.617 | 0.00058063
778.356 | 0.00057468
779.095 | 0.00055623
779.834 | 0.000549
780.572 | 0.00053885
781.311 | 0.00052073
782.05 | 0.00051251
782.788 | 0.00050163
783.527 | 0.00049483
784.265 | 0.00048042
785.003 | 0.00047447
785.741 | 0.00045972
786.479 | 0.00044886
787.217 | 0.00044035
787.955 | 0.00043155
788.693 | 0.00041805
789.431 | 0.00041691
790.168 | 0.00040391
790.906 | 0.00039257
791.643 | 0.00038748
792.381 | 0.0003811
793.118 | 0.00037284
793.855 | 0.00036137
794.593 | 0.00034977
795.33 | 0.00034984
796.067 | 0.00034281
796.803 | 0.00033375
797.54 | 0.00032617
798.277 | 0.0003146
799.013 | 0.00030656
799.75 | 0.00030925
800.486 | 0.00030211
801.223 | 0.00029316
801.959 | 0.00028867
802.695 | 0.00027863
803.431 | 0.00027556
804.167 | 0.00027182
804.903 | 0.00026113
805.639 | 0.00025948
806.375 | 0.00025856
807.11 | 0.0002498
807.846 | 0.00024699
808.581 | 0.0002415
809.317 | 0.00023694
810.052 | 0.00023353
810.787 | 0.00022965
811.522 | 0.00022826
812.258 | 0.0002207
812.992 | 0.00022166
813.727 | 0.00021852
814.462 | 0.00021563
815.197 | 0.00021243
815.931 | 0.0002088
816.666 | 0.00020447
817.4 | 0.00020322
818.135 | 0.00020259
818.869 | 0.00019847
819.603 | 0.00019727
820.337 | 0.00019684
821.071 | 0.00019114
821.805 | 0.00019024
822.539 | 0.00018677
823.272 | 0.00018774
824.006 | 0.00018529
824.74 | 0.00018254
825.473 | 0.00018258
826.206 | 0.00018117
826.94 | 0.00018085
827.673 | 0.00017641
828.406 | 0.00017479
829.139 | 0.00017571
829.872 | 0.0001727
830.605 | 0.00017329
831.337 | 0.00017138
832.07 | 0.00016883
832.802 | 0.000165
833.535 | 0.00016504
834.267 | 0.00016398
835 | 0.00015684
835.732 | 0.00015952
836.464 | 0.00015789
837.196 | 0.00015893
837.928 | 0.0001543
838.66 | 0.00015515
839.391 | 0.00015371
840.123 | 0.00015264
840.855 | 0.00015101
841.586 | 0.00015037
842.317 | 0.00015074
843.049 | 0.00014607
843.78 | 0.0001478
844.511 | 0.00014439
845.242 | 0.00014377
845.973 | 0.00014442
846.704 | 0.00014531
847.434 | 0.00014068
848.165 | 0.0001421
848.896 | 0.00013827
849.626 | 0.00013975
850.357 | 0.00013946
851.087 | 0.00013736
851.817 | 0.0001366
852.547 | 0.00013417
853.277 | 0.00013594
854.007 | 0.00013431
854.737 | 0.00013404
855.467 | 0.00013169
856.196 | 0.00012969
856.926 | 0.00013089
857.655 | 0.0001316
858.385 | 0.00013002
859.114 | 0.00012945
859.843 | 0.00013208
860.572 | 0.00013069
861.301 | 0.00012612
862.03 | 0.00012904
862.759 | 0.00012902
863.488 | 0.00012708
864.216 | 0.00013059
864.945 | 0.0001288
865.673 | 0.0001246
866.402 | 0.00012455
867.13 | 0.00012572
867.858 | 0.00012298
868.586 | 0.00012983
869.314 | 0.00012928
870.042 | 0.00012774
870.77 | 0.00012549
871.497 | 0.00012384
872.225 | 0.00012655
872.953 | 0.00012444
873.68 | 0.00012885
874.407 | 0.0001273
875.135 | 0.00012652
875.862 | 0.00012492
876.589 | 0.00012359
877.316 | 0.00012857
878.043 | 0.00012745
878.769 | 0.00012844
879.496 | 0.00012645
880.223 | 0.00012602
880.949 | 0.00012649
881.676 | 0.00012346
882.402 | 0.00012451
883.128 | 0.00012436
883.854 | 0.00012562
884.58 | 0.00012662
885.306 | 0.00012788
886.032 | 0.00013056
886.758 | 0.00012608
887.483 | 0.00012514
888.209 | 0.00012623
888.934 | 0.00012725
889.66 | 0.0001301
890.385 | 0.00012924
891.11 | 0.00013225
891.835 | 0.00012882
892.56 | 0.00013064
893.285 | 0.00012917
894.01 | 0.00013267
894.735 | 0.0001355
895.459 | 0.00013018
896.184 | 0.0001325
896.908 | 0.00013155
897.632 | 0.00013021
898.357 | 0.00013298
899.081 | 0.00013434
899.805 | 0.0001349
900.529 | 0.00013299
901.253 | 0.0001352
901.976 | 0.00013042
902.7 | 0.00013652
903.423 | 0.00014246
904.147 | 0.00013635
904.87 | 0.00013602
905.594 | 0.00013951
906.317 | 0.00013967
907.04 | 0.00013687
907.763 | 0.0001389
908.486 | 0.0001364
909.208 | 0.00014168
909.931 | 0.00014706
910.654 | 0.00014219
911.376 | 0.00014501
912.099 | 0.00014534
912.821 | 0.0001444
913.543 | 0.00014906
914.265 | 0.00014989
914.987 | 0.00014912
915.709 | 0.00015099
916.431 | 0.0001495
917.153 | 0.00015266
917.874 | 0.00015169
918.596 | 0.00015225
919.317 | 0.00015486
920.039 | 0.00014933
920.76 | 0.0001543
921.481 | 0.00015521
922.202 | 0.00015399
922.923 | 0.00015539
923.644 | 0.00015955
924.365 | 0.00016027
925.085 | 0.00015658
925.806 | 0.00016154
926.526 | 0.0001642
927.247 | 0.000168
927.967 | 0.000167
928.687 | 0.00016217
929.407 | 0.00017017
930.127 | 0.00016947
930.847 | 0.00017032
931.567 | 0.00016711
932.286 | 0.00017055
933.006 | 0.00017481
933.725 | 0.00017534
934.445 | 0.00017725
935.164 | 0.00017797
935.883 | 0.00017761
936.602 | 0.00018046
937.321 | 0.00018233
938.04 | 0.00018343
938.759 | 0.00018034
939.478 | 0.00018077
940.196 | 0.00018764
940.915 | 0.00018496
941.633 | 0.00018635
942.351 | 0.00018155
943.07 | 0.00019862
943.788 | 0.00019173
944.506 | 0.0001899
945.224 | 0.00019119
945.941 | 0.00019468
946.659 | 0.00020064
947.377 | 0.0001987
948.094 | 0.00019851
948.812 | 0.00019741
949.529 | 0.00019998
950.246 | 0.00020013
950.963 | 0.00020327
951.68 | 0.00020474
952.397 | 0.00020995
953.114 | 0.00020388
953.831 | 0.00020904
954.547 | 0.00020806
955.264 | 0.00020706
955.98 | 0.00020391
956.696 | 0.00021043
957.413 | 0.00021184
958.129 | 0.00021566
958.845 | 0.00020458
959.56 | 0.00021266
960.276 | 0.0002164
960.992 | 0.00022221
961.708 | 0.00021928
962.423 | 0.00021833
963.138 | 0.00021878
963.854 | 0.00022714
964.569 | 0.00022536
965.284 | 0.00022703
965.999 | 0.00023209
966.714 | 0.00023397
967.429 | 0.00022567
968.143 | 0.00023317
968.858 | 0.00023616
969.572 | 0.00023463
970.287 | 0.00023804
971.001 | 0.00023344
971.715 | 0.0002389
972.429 | 0.00024664
973.143 | 0.00024239
973.857 | 0.00024155
974.571 | 0.00024376
975.285 | 0.00024849
975.998 | 0.00024595
976.712 | 0.00024984
977.425 | 0.00024962
978.138 | 0.00024894
978.851 | 0.00025196
979.564 | 0.00025262
980.277 | 0.00025347
980.99 | 0.00025948
981.703 | 0.00025595
982.416 | 0.00025616
983.128 | 0.00026641
983.841 | 0.00026533
984.553 | 0.00026516
985.265 | 0.00026346
985.977 | 0.00026758
986.689 | 0.00026687
987.401 | 0.0002782
988.113 | 0.00027036
988.825 | 0.00028239
989.536 | 0.00028859
990.248 | 0.00027875
990.959 | 0.00028899
991.671 | 0.0002859
992.382 | 0.00028988
993.093 | 0.0002897
993.804 | 0.00028269
994.515 | 0.00029227
995.226 | 0.00030374
995.936 | 0.00030325
996.647 | 0.00030512
997.357 | 0.00031278
998.068 | 0.00030507
998.778 | 0.00031053
999.488 | 0.00031375
1000.198 | 0.00032517
1000.908 | 0.00032555
1001.618 | 0.00032028
1002.328 | 0.00032497
1003.037 | 0.00033955
1003.747 | 0.0003336
1004.456 | 0.00034419
1005.166 | 0.0003416
1005.875 | 0.00034204
1006.584 | 0.00034382
1007.293 | 0.00035536
1008.002 | 0.00035908
1008.711 | 0.00037062
1009.42 | 0.00037335
1010.128 | 0.00037042
1010.837 | 0.00037118
1011.545 | 0.0003773
1012.253 | 0.00038731
1012.961 | 0.00038506
1013.67 | 0.00038964
1014.378 | 0.00040519
1015.085 | 0.00040159
1015.793 | 0.00041075
1016.501 | 0.0004059
1017.208 | 0.0004288
1017.916 | 0.00043171
1018.623 | 0.00043712
1019.33 | 0.00042868
1020.037 | 0.00044416
1020.744 | 0.0004456
1021.451 | 0.0004528
1022.158 | 0.00046452
1022.865 | 0.00046402
1023.571 | 0.00047805
1024.278 | 0.00048579
1024.984 | 0.00048941
1025.691 | 0.00049023
1026.397 | 0.00050478
1027.103 | 0.00051354
1027.809 | 0.00051077
1028.515 | 0.0005093
1029.22 | 0.0005274
1029.926 | 0.00054708
1030.631 | 0.00054524
1031.337 | 0.00057738
1032.042 | 0.00055243
1032.747 | 0.00058813
1033.453 | 0.0005822
1034.157 | 0.00058754
1034.862 | 0.00059482
1035.567 | 0.00061984
1036.272 | 0.00062049
1036.976 | 0.00062363
1037.681 | 0.00064235
1038.385 | 0.0006806
1039.089 | 0.00065746
1039.794 | 0.00067058
1040.498 | 0.00068198
1041.202 | 0.00070419
1041.905 | 0.00071577
1042.609 | 0.00071632
1043.313 | 0.00073203
1044.016 | 0.00073098
1044.719 | 0.00075937
1045.423 | 0.00076493
1046.126 | 0.00078184
1046.829 | 0.00079942
1047.532 | 0.00083764
1048.235 | 0.00083962
1048.938 | 0.00084928
1049.64 | 0.00086004
1050.343 | 0.00087277

## SpectralData
Wavelength (nm) | Scan id 63354
349.893 | 0.00019102
350.67 | 0.00016865
351.447 | 0.00016308
352.224 | 0.00016622
353.001 | 0.00016889
353.778 | 0.00018542
354.555 | 0.00016884
355.332 | 0.00018745
356.108 | 0.00022845
356.885 | 0.00019617
357.662 | 0.00022797
358.438 | 0.00024032
359.215 | 0.00020506
359.991 | 0.0001888
360.768 | 0.00020332
361.544 | 0.0001987
362.32 | 0.0002037
363.097 | 0.00019034
363.873 | 0.00019699
364.649 | 0.00020883
365.425 | 0.00026493
366.201 | 0.00026415
366.977 | 0.00021847
367.753 | 0.00024573
368.529 | 0.00025517
369.305 | 0.00025424
370.081 | 0.00025396
370.857 | 0.00026704
371.632 | 0.00027089
372.408 | 0.00026921
373.184 | 0.00028765
373.959 | 0.00028799
374.735 | 0.00028625
375.51 | 0.00030356
376.285 | 0.00028336
377.061 | 0.00027674
377.836 | 0.00030814
378.611 | 0.00032361
379.386 | 0.00033224
380.162 | 0.00034427
380.937 | 0.00033309
381.712 | 0.00037792
382.487 | 0.00037858
383.262 | 0.00034138
384.036 | 0.00036063
384.811 | 0.0003525
385.586 | 0.00037116
386.361 | 0.00038516
387.135 | 0.00039548
387.91 | 0.00038151
388.685 | 0.00039117
389.459 | 0.00038084
390.233 | 0.00040546
391.008 | 0.00040767
391.782 | 0.00043685
392.556 | 0.000409
393.331 | 0.00043786
394.105 | 0.00043145
394.879 | 0.0004635
395.653 | 0.0004326
396.427 | 0.00042313
397.201 | 0.00042023
397.975 | 0.00043189
398.749 | 0.00042206
399.523 | 0.00044363
400.296 | 0.00041945
401.07 | 0.00040973
401.844 | 0.00041326
402.617 | 0.00038574
403.391 | 0.00039702
404.164 | 0.00041039
404.938 | 0.00038492
405.711 | 0.00036491
406.484 | 0.00039519
407.258 | 0.0003893
408.031 | 0.00038882
408.804 | 0.00039515
409.577 | 0.00040033
410.35 | 0.00038903
411.123 | 0.00039799
411.896 | 0.00042249
412.669 | 0.00043203
413.442 | 0.00045992
414.214 | 0.00047972
414.987 | 0.00049649
415.76 | 0.00052866
416.532 | 0.00055638
417.305 | 0.00055528
418.077 | 0.00060128
418.85 | 0.00061883
419.622 | 0.00066076
420.395 | 0.00070204
421.167 | 0.00076491
421.939 | 0.00078811
422.711 | 0.00084189
423.483 | 0.00085663
424.255 | 0.00094127
425.027 | 0.0010079
425.799 | 0.0010877
426.571 | 0.0011216
427.343 | 0.001207
428.115 | 0.0012775
428.886 | 0.0013577
429.658 | 0.0014715
430.43 | 0.0015252
431.201 | 0.001638
431.973 | 0.0017428
432.744 | 0.0018273
433.515 | 0.0019775
434.287 | 0.0020947
435.058 | 0.0022175
435.829 | 0.0023367
436.6 | 0.0025244
437.371 | 0.0026736
438.142 | 0.0028084
438.913 | 0.0029939
439.684 | 0.0031309
440.455 | 0.0034204
441.226 | 0.0036558
441.996 | 0.0038625
442.767 | 0.0042007
443.538 | 0.0044331
444.308 | 0.0048236
445.079 | 0.0051033
445.849 | 0.0054869
446.62 | 0.005831
447.39 | 0.006294
448.16 | 0.0066835
448.93 | 0.0070263
449.701 | 0.0072729
450.471 | 0.0075882
451.241 | 0.0076481
452.011 | 0.0078453
452.781 | 0.0077715
453.551 | 0.0077585
454.32 | 0.007597
455.09 | 0.0073279
455.86 | 0.0070574
456.629 | 0.006728
457.399 | 0.0065051
458.168 | 0.0060121
458.938 | 0.0057116
459.707 | 0.005426
460.477 | 0.0051913
461.246 | 0.0049591
462.015 | 0.0047371
462.784 | 0.004568
463.553 | 0.0044153
464.322 | 0.0043153
465.091 | 0.0042356
465.86 | 0.0040919
466.629 | 0.0040306
467.398 | 0.0039201
468.167 | 0.0037723
468.935 | 0.0037351
469.704 | 0.0035801
470.473 | 0.0034961
471.241 | 0.0033916
472.01 | 0.0032838
472.778 | 0.0031566
473.546 | 0.0030841
474.315 | 0.0030082
475.083 | 0.0029656
475.851 | 0.002897
476.619 | 0.0028616
477.387 | 0.0027999
478.155 | 0.0027555
478.923 | 0.0028084
479.691 | 0.0028145
480.459 | 0.0028047
481.226 | 0.0028324
481.994 | 0.0028805
482.762 | 0.0028977
483.529 | 0.0029429
484.297 | 0.0030119
485.064 | 0.0030379
485.831 | 0.0030793
486.599 | 0.0031589
487.366 | 0.0032036
488.133 | 0.0032581
488.9 | 0.003344
489.667 | 0.0034371
490.434 | 0.0035197
491.201 | 0.003566
491.968 | 0.0036858
492.735 | 0.0037592
493.502 | 0.0038446
494.268 | 0.0039569
495.035 | 0.0040485
495.801 | 0.0041651
496.568 | 0.0042552
497.334 | 0.0043754
498.101 | 0.0044865
498.867 | 0.0046155
499.633 | 0.0047044
500.399 | 0.0048742
501.166 | 0.0049943
501.932 | 0.0050614
502.698 | 0.0051634
503.464 | 0.005283
504.229 | 0.0054098
504.995 | 0.0054473
505.761 | 0.0055944
506.527 | 0.0057331
507.292 | 0.0058701
508.058 | 0.0059178
508.823 | 0.0060388
509.589 | 0.0061163
510.354 | 0.0062553
511.12 | 0.0063038
511.885 | 0.0064099
512.65 | 0.0065628
513.415 | 0.0066668
514.18 | 0.0067522
514.945 | 0.0068165
515.71 | 0.0069193
516.475 | 0.0070008
517.24 | 0.0070773
518.004 | 0.007158
518.769 | 0.0071951
519.534 | 0.0072775
520.298 | 0.007389
521.063 | 0.007463
521.827 | 0.0075423
522.592 | 0.0076072
523.356 | 0.0076751
524.12 | 0.0077706
524.884 | 0.0078348
525.648 | 0.0078915
526.412 | 0.0079634
527.176 | 0.0079765
527.94 | 0.0080517
528.704 | 0.0081238
529.468 | 0.0082012
530.232 | 0.0082549
530.995 | 0.0083642
531.759 | 0.0083825
532.522 | 0.0084572
533.286 | 0.0084792
534.049 | 0.0085198
534.813 | 0.0085695
535.576 | 0.0085941
536.339 | 0.0086225
537.102 | 0.0087627
537.865 | 0.0087894
538.628 | 0.0088112
539.391 | 0.0088704
540.154 | 0.0089236
540.917 | 0.0089841
541.68 | 0.0090188
542.442 | 0.0090518
543.205 | 0.0090838
543.967 | 0.0091377
544.73 | 0.0092211
545.492 | 0.0092183
546.255 | 0.0092887
547.017 | 0.009345
547.779 | 0.0092764
548.541 | 0.0093637
549.303 | 0.0093963
550.065 | 0.0094546
550.827 | 0.009521
551.589 | 0.0094974
552.351 | 0.009541
553.113 | 0.0095757
553.874 | 0.0095966
554.636 | 0.0096098
555.398 | 0.0096607
556.159 | 0.0097108
556.92 | 0.0097461
557.682 | 0.0097332
558.443 | 0.0097143
559.204 | 0.0097839
559.966 | 0.0098041
560.727 | 0.0098043
561.488 | 0.0098467
562.249 | 0.0099046
563.009 | 0.0098638
563.77 | 0.0099096
564.531 | 0.0099507
565.292 | 0.010005
566.052 | 0.01005
566.813 | 0.010042
567.573 | 0.010051
568.334 | 0.010028
569.094 | 0.010089
569.854 | 0.010121
570.615 | 0.010154
571.375 | 0.010161
572.135 | 0.010167
572.895 | 0.010195
573.655 | 0.010305
574.414 | 0.010257
575.174 | 0.01033
575.934 | 0.010366
576.694 | 0.010368
577.453 | 0.010396
578.213 | 0.01049
578.972 | 0.010537
579.732 | 0.010551
580.491 | 0.01055
581.25 | 0.010584
582.009 | 0.010587
582.768 | 0.010683
583.528 | 0.010741
584.286 | 0.010806
585.045 | 0.010811
585.804 | 0.010932
586.563 | 0.010945
587.322 | 0.010968
588.08 | 0.011082
588.839 | 0.01116
589.597 | 0.011174
590.356 | 0.011228
591.114 | 0.011283
591.872 | 0.01133
592.631 | 0.011411
593.389 | 0.011494
594.147 | 0.011589
594.905 | 0.011678
595.663 | 0.01172
596.421 | 0.011755
597.178 | 0.01187
597.936 | 0.011871
598.694 | 0.011972
599.451 | 0.012082
600.209 | 0.012137
600.966 | 0.012208
601.724 | 0.012279
602.481 | 0.012382
603.238 | 0.012452
603.995 | 0.012493
604.753 | 0.012639
605.509 | 0.012712
606.266 | 0.012706
607.023 | 0.012845
607.78 | 0.012894
608.537 | 0.013003
609.294 | 0.013025
610.05 | 0.013059
610.807 | 0.013125
611.563 | 0.013173
612.319 | 0.0133
613.076 | 0.013372
613.832 | 0.013436
614.588 | 0.013459
615.344 | 0.013568
616.1 | 0.013507
616.856 | 0.013638
617.612 | 0.013714
618.368 | 0.013726
619.124 | 0.013772
619.879 | 0.013805
620.635 | 0.013843
621.39 | 0.013891
622.146 | 0.013909
622.901 | 0.013924
623.656 | 0.013933
624.412 | 0.013957
625.167 | 0.013964
625.922 | 0.013972
626.677 | 0.014025
627.432 | 0.01397
628.187 | 0.013961
628.942 | 0.013984
629.696 | 0.014041
630.451 | 0.013998
631.206 | 0.013976
631.96 | 0.013976
632.714 | 0.013925
633.469 | 0.013928
634.223 | 0.013884
634.977 | 0.01392
635.731 | 0.013822
636.485 | 0.013836
637.24 | 0.01377
637.993 | 0.013749
638.747 | 0.013701
639.501 | 0.013629
640.255 | 0.01363
641.008 | 0.013552
641.762 | 0.013588
642.515 | 0.013504
643.269 | 0.01344
644.022 | 0.013394
644.775 | 0.013271
645.529 | 0.013259
646.282 | 0.013193
647.035 | 0.013096
647.788 | 0.013007
648.54 | 0.012941
649.293 | 0.012841
650.046 | 0.012794
650.799 | 0.01269
651.551 | 0.012575
652.304 | 0.012472
653.056 | 0.01248
653.809 | 0.012366
654.561 | 0.012247
655.313 | 0.012151
656.065 | 0.012022
656.817 | 0.011919
657.569 | 0.011863
658.321 | 0.011691
659.073 | 0.011646
659.825 | 0.011566
660.576 | 0.011384
661.328 | 0.011281
662.08 | 0.011176
662.831 | 0.011076
663.582 | 0.010959
664.334 | 0.010848
665.085 | 0.010719
665.836 | 0.010637
666.587 | 0.010462
667.338 | 0.01034
668.089 | 0.01023
668.84 | 0.010073
669.591 | 0.0099599
670.341 | 0.0098587
671.092 | 0.0097594
671.843 | 0.0095931
672.593 | 0.009467
673.344 | 0.0093874
674.094 | 0.0092568
674.844 | 0.0091275
675.594 | 0.0089827
676.344 | 0.0088539
677.094 | 0.0087703
677.844 | 0.0086484
678.594 | 0.0084999
679.344 | 0.0083903
680.094 | 0.0082627
680.843 | 0.0081571
681.593 | 0.0080353
682.342 | 0.0078951
683.092 | 0.0077553
683.841 | 0.0076605
684.59 | 0.0075423
685.339 | 0.0074208
686.089 | 0.0073144
686.838 | 0.0071913
687.586 | 0.0071054
688.335 | 0.0069622
689.084 | 0.0068713
689.833 | 0.0067486
690.581 | 0.0066485
691.33 | 0.0065271
692.078 | 0.0063965
692.827 | 0.0063017
693.575 | 0.0062091
694.323 | 0.0061129
695.072 | 0.0059672
695.82 | 0.0058968
696.568 | 0.0057775
697.316 | 0.0056741
698.063 | 0.0055557
698.811 | 0.005477
699.559 | 0.0053684
700.306 | 0.0052835
701.054 | 0.0051952
701.801 | 0.0050775
702.549 | 0.0050016
703.296 | 0.0048958
704.043 | 0.0047871
704.79 | 0.0047283
705.538 | 0.0046314
706.284 | 0.0045371
707.031 | 0.00446
707.778 | 0.0043662
708.525 | 0.0042844
709.272 | 0.0042021
710.018 | 0.004123
710.765 | 0.0040484
711.511 | 0.0039688
712.257 | 0.0038904
713.004 | 0.0038036
713.75 | 0.0037365
714.496 | 0.0036611
715.242 | 0.0036144
715.988 | 0.0035232
716.734 | 0.003453
717.48 | 0.0033946
718.225 | 0.0033266
718.971 | 0.0032513
719.716 | 0.0031964
720.462 | 0.0031421
721.207 | 0.0030649
721.953 | 0.0030088
722.698 | 0.0029582
723.443 | 0.0028922
724.188 | 0.0028331
724.933 | 0.0027686
725.678 | 0.0027215
726.423 | 0.0026561
727.168 | 0.0025857
727.912 | 0.0025534
728.657 | 0.0024869
729.401 | 0.002439
730.146 | 0.0023784
730.89 | 0.002341
731.634 | 0.0022774
732.378 | 0.0022381
733.123 | 0.0021951
733.867 | 0.0021482
734.61 | 0.0021025
735.354 | 0.0020559
736.098 | 0.001999
736.842 | 0.0019632
737.585 | 0.0019092
738.329 | 0.001866
739.072 | 0.0018328
739.816 | 0.0017876
740.559 | 0.0017538
741.302 | 0.0017203
742.045 | 0.00168
742.788 | 0.0016461
743.531 | 0.0016029
744.274 | 0.0015757
745.017 | 0.0015417
745.76 | 0.0015033
746.502 | 0.0014759
747.245 | 0.0014408
747.987 | 0.0014075
748.73 | 0.0013838
749.472 | 0.0013592
750.214 | 0.0013238
750.956 | 0.0012957
751.698 | 0.0012756
752.44 | 0.0012446
753.182 | 0.0012192
753.924 | 0.0011836
754.666 | 0.001171
755.407 | 0.0011384
756.149 | 0.0011156
756.89 | 0.0010968
757.632 | 0.001069
758.373 | 0.0010451
759.114 | 0.0010208
759.855 | 0.00099801
760.596 | 0.00098067
761.337 | 0.00095341
762.078 | 0.00093552
762.819 | 0.00091658
763.56 | 0.00089697
764.3 | 0.00087459
765.041 | 0.00085832
765.781 | 0.00084166
766.521 | 0.0008135
767.262 | 0.00079949
768.002 | 0.00077961
768.742 | 0.0007643
769.482 | 0.00074107
770.222 | 0.00073086
770.962 | 0.00071236
771.702 | 0.0006983
772.441 | 0.00069087
773.181 | 0.00067621
773.921 | 0.00065718
774.66 | 0.00063909
775.399 | 0.00062807
776.139 | 0.00060816
776.878 | 0.00060137
777.617 | 0.00058063
778.356 | 0.00057468
779.095 | 0.00055623
779.834 | 0.000549
780.572 | 0.00053885
781.311 | 0.00052073
782.05 | 0.00051251
782.788 | 0.00050163
783.527 | 0.00049483
784.265 | 0.00048042
785.003 | 0.00047447
785.741 | 0.00045972
786.479 | 0.00044886
787.217 | 0.00044035
787.955 | 0.00043155
788.693 | 0.00041805
789.431 | 0.00041691
790.168 | 0.00040391
790.906 | 0.00039257
791.643 | 0.00038748
792.381 | 0.0003811
793.118 | 0.00037284
793.855 | 0.00036137
794.593 | 0.00034977
795.33 | 0.00034984
796.067 | 0.00034281
796.803 | 0.00033375
797.54 | 0.00032617
798.277 | 0.0003146
799.013 | 0.00030656
799.75 | 0.00030925
800.486 | 0.00030211
801.223 | 0.00029316
801.959 | 0.00028867
802.695 | 0.00027863
803.431 | 0.00027556
804.167 | 0.00027182
804.903 | 0.00026113
805.639 | 0.00025948
806.375 | 0.00025856
807.11 | 0.0002498
807.846 | 0.00024699
808.581 | 0.0002415
809.317 | 0.00023694
810.052 | 0.00023353
810.787 | 0.00022965
811.522 | 0.00022826
812.258 | 0.0002207
812.992 | 0.00022166
813.727 | 0.00021852
814.462 | 0.00021563
815.197 | 0.00021243
815.931 | 0.0002088
816.666 | 0.00020447
817.4 | 0.00020322
818.135 | 0.00020259
818.869 | 0.00019847
819.603 | 0.00019727
820.337 | 0.00019684
821.071 | 0.00019114
821.805 | 0.00019024
822.539 | 0.00018677
823.272 | 0.00018774
824.006 | 0.00018529
824.74 | 0.00018254
825.473 | 0.00018258
826.206 | 0.00018117
826.94 | 0.00018085
827.673 | 0.00017641
828.406 | 0.00017479
829.139 | 0.00017571
829.872 | 0.0001727
830.605 | 0.00017329
831.337 | 0.00017138
832.07 | 0.00016883
832.802 | 0.000165
833.535 | 0.00016504
834.267 | 0.00016398
835 | 0.00015684
835.732 | 0.00015952
836.464 | 0.00015789
837.196 | 0.00015893
837.928 | 0.0001543
838.66 | 0.00015515
839.391 | 0.00015371
840.123 | 0.00015264
840.855 | 0.00015101
841.586 | 0.00015037
842.317 | 0.00015074
843.049 | 0.00014607
843.78 | 0.0001478
844.511 | 0.00014439
845.242 | 0.00014377
845.973 | 0.00014442
846.704 | 0.00014531
847.434 | 0.00014068
848.165 | 0.0001421
848.896 | 0.00013827
849.626 | 0.00013975
850.357 | 0.00013946
851.087 | 0.00013736
851.817 | 0.0001366
852.547 | 0.00013417
853.277 | 0.00013594
854.007 | 0.00013431
854.737 | 0.00013404
855.467 | 0.00013169
856.196 | 0.00012969
856.926 | 0.00013089
857.655 | 0.0001316
858.385 | 0.00013002
859.114 | 0.00012945
859.843 | 0.00013208
860.572 | 0.00013069
861.301 | 0.00012612
862.03 | 0.00012904
862.759 | 0.00012902
863.488 | 0.00012708
864.216 | 0.00013059
864.945 | 0.0001288
865.673 | 0.0001246
866.402 | 0.00012455
867.13 | 0.00012572
867.858 | 0.00012298
868.586 | 0.00012983
869.314 | 0.00012928
870.042 | 0.00012774
870.77 | 0.00012549
871.497 | 0.00012384
872.225 | 0.00012655
872.953 | 0.00012444
873.68 | 0.00012885
874.407 | 0.0001273
875.135 | 0.00012652
875.862 | 0.00012492
876.589 | 0.00012359
877.316 | 0.00012857
878.043 | 0.00012745
878.769 | 0.00012844
879.496 | 0.00012645
880.223 | 0.00012602
880.949 | 0.00012649
881.676 | 0.00012346
882.402 | 0.00012451
883.128 | 0.00012436
883.854 | 0.00012562
884.58 | 0.00012662
885.306 | 0.00012788
886.032 | 0.00013056
886.758 | 0.00012608
887.483 | 0.00012514
888.209 | 0.00012623
888.934 | 0.00012725
889.66 | 0.0001301
890.385 | 0.00012924
891.11 | 0.00013225
891.835 | 0.00012882
892.56 | 0.00013064
893.285 | 0.00012917
894.01 | 0.00013267
894.735 | 0.0001355
895.459 | 0.00013018
896.184 | 0.0001325
896.908 | 0.00013155
897.632 | 0.00013021
898.357 | 0.00013298
899.081 | 0.00013434
899.805 | 0.0001349
900.529 | 0.00013299
901.253 | 0.0001352
901.976 | 0.00013042
902.7 | 0.00013652
903.423 | 0.00014246
904.147 | 0.00013635
904.87 | 0.00013602
905.594 | 0.00013951
906.317 | 0.00013967
907.04 | 0.00013687
907.763 | 0.0001389
908.486 | 0.0001364
909.208 | 0.00014168
909.931 | 0.00014706
910.654 | 0.00014219
911.376 | 0.00014501
912.099 | 0.00014534
912.821 | 0.0001444
913.543 | 0.00014906
914.265 | 0.00014989
914.987 | 0.00014912
915.709 | 0.00015099
916.431 | 0.0001495
917.153 | 0.00015266
917.874 | 0.00015169
918.596 | 0.00015225
919.317 | 0.00015486
920.039 | 0.00014933
920.76 | 0.0001543
921.481 | 0.00015521
922.202 | 0.00015399
922.923 | 0.00015539
923.644 | 0.00015955
924.365 | 0.00016027
925.085 | 0.00015658
925.806 | 0.00016154
926.526 | 0.0001642
927.247 | 0.000168
927.967 | 0.000167
928.687 | 0.00016217
929.407 | 0.00017017
930.127 | 0.00016947
930.847 | 0.00017032
931.567 | 0.00016711
932.286 | 0.00017055
933.006 | 0.00017481
933.725 | 0.00017534
934.445 | 0.00017725
935.164 | 0.00017797
935.883 | 0.00017761
936.602 | 0.00018046
937.321 | 0.00018233
938.04 | 0.00018343
938.759 | 0.00018034
939.478 | 0.00018077
940.196 | 0.00018764
940.915 | 0.00018496
941.633 | 0.00018635
942.351 | 0.00018155
943.07 | 0.00019862
943.788 | 0.00019173
944.506 | 0.0001899
945.224 | 0.00019119
945.941 | 0.00019468
946.659 | 0.00020064
947.377 | 0.0001987
948.094 | 0.00019851
948.812 | 0.00019741
949.529 | 0.00019998
950.246 | 0.00020013
950.963 | 0.00020327
951.68 | 0.00020474
952.397 | 0.00020995
953.114 | 0.00020388
953.831 | 0.00020904
954.547 | 0.00020806
955.264 | 0.00020706
955.98 | 0.00020391
956.696 | 0.00021043
957.413 | 0.00021184
958.129 | 0.00021566
958.845 | 0.00020458
959.56 | 0.00021266
960.276 | 0.0002164
960.992 | 0.00022221
961.708 | 0.00021928
962.423 | 0.00021833
963.138 | 0.00021878
963.854 | 0.00022714
964.569 | 0.00022536
965.284 | 0.00022703
965.999 | 0.00023209
966.714 | 0.00023397
967.429 | 0.00022567
968.143 | 0.00023317
968.858 | 0.00023616
969.572 | 0.00023463
970.287 | 0.00023804
971.001 | 0.00023344
971.715 | 0.0002389
972.429 | 0.00024664
973.143 | 0.00024239
973.857 | 0.00024155
974.571 | 0.00024376
975.285 | 0.00024849
975.998 | 0.00024595
976.712 | 0.00024984
977.425 | 0.00024962
978.138 | 0.00024894
978.851 | 0.00025196
979.564 | 0.00025262
980.277 | 0.00025347
980.99 | 0.00025948
981.703 | 0.00025595
982.416 | 0.00025616
983.128 | 0.00026641
983.841 | 0.00026533
984.553 | 0.00026516
985.265 | 0.00026346
985.977 | 0.00026758
986.689 | 0.00026687
987.401 | 0.0002782
988.113 | 0.00027036
988.825 | 0.00028239
989.536 | 0.00028859
990.248 | 0.00027875
990.959 | 0.00028899
991.671 | 0.0002859
992.382 | 0.00028988
993.093 | 0.0002897
993.804 | 0.00028269
994.515 | 0.00029227
995.226 | 0.00030374
995.936 | 0.00030325
996.647 | 0.00030512
997.357 | 0.00031278
998.068 | 0.00030507
998.778 | 0.00031053
999.488 | 0.00031375
1000.198 | 0.00032517
1000.908 | 0.00032555
1001.618 | 0.00032028
1002.328 | 0.00032497
1003.037 | 0.00033955
1003.747 | 0.0003336
1004.456 | 0.00034419
1005.166 | 0.0003416
1005.875 | 0.00034204
1006.584 | 0.00034382
1007.293 | 0.00035536
1008.002 | 0.00035908
1008.711 | 0.00037062
1009.42 | 0.00037335
1010.128 | 0.00037042
1010.837 | 0.00037118
1011.545 | 0.0003773
1012.253 | 0.00038731
1012.961 | 0.00038506
1013.67 | 0.00038964
1014.378 | 0.00040519
1015.085 | 0.00040159
1015.793 | 0.00041075
1016.501 | 0.0004059
1017.208 | 0.0004288
1017.916 | 0.00043171
1018.623 | 0.00043712
1019.33 | 0.00042868
1020.037 | 0.00044416
1020.744 | 0.0004456
1021.451 | 0.0004528
1022.158 | 0.00046452
1022.865 | 0.00046402
1023.571 | 0.00047805
1024.278 | 0.00048579
1024.984 | 0.00048941
1025.691 | 0.00049023
1026.397 | 0.00050478
1027.103 | 0.00051354
1027.809 | 0.00051077
1028.515 | 0.0005093
1029.22 | 0.0005274
1029.926 | 0.00054708
1030.631 | 0.00054524
1031.337 | 0.00057738
1032.042 | 0.00055243
1032.747 | 0.00058813
1033.453 | 0.0005822
1034.157 | 0.00058754
1034.862 | 0.00059482
1035.567 | 0.00061984
1036.272 | 0.00062049
1036.976 | 0.00062363
1037.681 | 0.00064235
1038.385 | 0.0006806
1039.089 | 0.00065746
1039.794 | 0.00067058
1040.498 | 0.00068198
1041.202 | 0.00070419
1041.905 | 0.00071577
1042.609 | 0.00071632
1043.313 | 0.00073203
1044.016 | 0.00073098
1044.719 | 0.00075937
1045.423 | 0.00076493
1046.126 | 0.00078184
1046.829 | 0.00079942
1047.532 | 0.00083764
1048.235 | 0.00083962
1048.938 | 0.00084928
1049.64 | 0.00086004
1050.343 | 0.00087277

## IntegralReport
Photometric Measurement Report
Generated by Labsphere's Integral™ Light Measurement Platform
TR1100 EC2RS-129WD314DN-UNV-W | [8 empty] | 2023-03-24 12:49
[9 empty] | Test Time |  |  | 45009.5339
[9 empty] | Integration Time |  |  | 3087.9
[9 empty] | Scans Averaged |  |  | 1
[9 empty] | Saturation |  |  | 75.24%
Sphere Geometry
Sphere Temp
Lumens |  | Watts |  | Volts |  | Amps |  | Efficacy |  | PF |  | ITHD
698.5247 |  | 11.931 |  | 119.91 |  | 0.10042 |  | 58.547 |  | 0.9909 |  | 9.991
CCT |  | CRI |  | x |  | y |  | Duv |  | u' |  | v'
3065 |  | 94.1887 |  | 0.4319 |  | 0.40145 |  | -0.00033956 |  | 0.24845 |  | 0.51959
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14
95.7051 | 95.4243 | 92.6497 | 95.173 | 94.2861 | 93.1789 | 95.9526 | 91.1403 | 77.2082 | 87.08 | 94.8192 | 78.5998 | 95.5351 | 94.8631
TM-30-18 Fidelity |  | TM-30-18 Gamut
92.4062 |  | 101.9333